Опросный лист

Для подбора

газовых и (или) жидкотопливных горелок

Заказчик: _______________________________________________________

Область / край: ________________ Город:____________________________

Ответственное лицо:______________________________________________

Контактный телефон: _____________________________________________

| Наименование | Значение |  |
| --- | --- | --- |
| Марка/Мощность котла, МВт (т/ч для парового котла) | ____________/_________МВт __________т/ч |  |
| КПД котла, % | _______________________ % |  |
| Тип горелки | ☐ | одноступенчатая |
|  | ☐ | двухступенчатая |
|  | ☐ | трехступенчатая |
|  | ☐ | прогрессивная |
|  | ☐ | модулируемая |
| Вид топлива | ☐ | газ |
|  | ☐ | дизельное топливо |
|  | ☐ | печное топливо |
|  | ☐ | отработанное масло |
|  | ☐ | мазут |
|  | ☐ | сырая нефть |
| Давление газа перед горелкой (для работы на газе) | ___________________ МПа |  |
| Диаметр газопровода | ___________________ мм |  |
| Топка котла | ☒ Реверсивная / ☐ Прямая |  |
| Габариты топочной камеры котла: |  |  |
| Глубина (длина) | ___________________ мм |  |
| Ширина (диаметр) | ___________________ мм |  |
| Высота | ___________________ мм |  |
| Аэродинамическая схема котла | ☐ | Одноходовая |
|  | ☐ | Двухходовая |
|  | ☐ | Трехходовая |
| Толщина фронтальной (котловой) плиты | ___________________ мм |  |
| Дымосос за котлом | ☐ Не установлен / ☐ Установлен |  |
| Марка дымососа | _______________________ |  |
| Электродвигатель дымососа кВт/ об/мин | _____кВт/ ________об/мин |  |
| Давление (разрежение) в топочной камере котла | ☐ | Давление ___________ Па |
|  | ☐ | Разрежение _________Па |
| Подвод газовой арматуры | ☐ Правый / ☐ Левый |  |
| Дополнительно |  |  |